CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI TRI MỘC VIỆT NAM

---oOo---

QUY TRÌNH HOÀN THIỆN BỀ MẶT GỖ

HARDWAX OIL - HỆ DẦU (Oil-based)

(Dùng cho: Sàn gỗ, mặt bàn, tủ bếp, nội thất gỗ tự nhiên)

# MỤC LỤC

1. Giới thiệu sản phẩm

2. Yêu cầu kỹ thuật & Điều kiện thi công

3. Dụng cụ thi công

4. Chuẩn bị bề mặt gỗ

5. Quy trình 1 lần lau

6. Quy trình 2 lần lau (cách nhau 4 giờ)

7. Kiểm tra & nghiệm thu

8. Bảo dưỡng định kỳ

9. An toàn lao động & Lưu ý

# 1. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Hardwax Oil hệ DẦU (Oil-based Hardwax Oil) là sản phẩm dầu sáp cứng truyền thống, sử dụng dầu thực vật tự nhiên (dầu hạt lanh, dầu trẩu) kết hợp sáp cứng (Carnauba, sáp ong). Thẩm thấu sâu vào cấu trúc gỗ, bảo vệ từ bên trong, giữ bề mặt tự nhiên ấm tay.

## 1.1. Đặc điểm nổi bật

- Thẩm thấu sâu vào thớ gỗ, không tạo màng phim - giữ cảm giác mộc tự nhiên

- Tôn vân gỗ tối đa, màu sắc ấm sâu

- Chống nước, chống bám bụi tốt

- Gỗ thoát ẩm (breathable) - không nứt, cong vênh

- Dễ sửa chữa cục bộ - không cần xả nhám toàn bộ

- An toàn người thi công, thân thiện môi trường

- Độ bền cơ học cao, phù hợp sàn nhà, mặt bàn ăn

## 1.2. Định mức & Thời gian

Định mức: 25-40 m2/lit (tuỳ loại gỗ). Khô chạm tay: 2-4h. Khô hoàn toàn: 48-72h.

# 2. YÊU CẦU KỸ THUẬT & ĐIỀU KIỆN

| Yếu tố | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Nhiệt độ | 18-35°C |
| Độ ẩm không khí | 40-75% |
| Độ ẩm gỗ | 8-12% |
| Độ nhám cuối | P120-P180 (không mịn hơn P240) |

# 3. DỤNG CỤ THI CÔNG

- Vải không xơ (cotton trắng)/miếng bọt biển (pad)

- Scotchbrite đỏ/trắng

- Găng tay cao su

- Khăn cotton sạch khô lau dầu thừa

- Máy chà nhám quỹ đạo + giấy nhám P120-P180-P240

- Máy hút bụi/chổi mềm

- Khẩu trang, kính bảo hộ

# 4. CHUẨN BỊ BỀ MẶT GỖ

Bước này quyết định 70% chất lượng. Bề mặt phải sạch, khô, phẳng, không khuyết tật.

B4.1 - Chà nhám thô:

Chà P120 theo chiều vân. Loại bỏ xù xì, mộc dư, keo thừa.

B4.2 - Chà nhám tinh:

Chà P180. Không chà quá mịn (>P240) vì bít mao quản, dầu không thấm sâu.

B4.3 - Vệ sinh bụi:

Hút bụi kỹ. Lau khăn ẩm (vắt kiệt) lần cuối loại bụi mịn.

B4.4 - Đánh vân gỗ:

Lau khăn ẩm sạch lên bề mặt. Xơ gỗ dựng đứng. Chờ khô 30-60 phút, chà nhẹ P240 hết xơ.

B4.5 - Hút bụi cuối:

Hút bụi + lau khăn khô. Bề mặt sẵn sàng thi công.

# 5. QUY TRÌNH 1 LẦN LAU

Phương pháp tối ưu cho hầu hết nội thất. Tiết kiệm vật tư, thời gian, thẩm mỹ cao.

B1 - Pha trộn (nếu 2K):

Pha A+B tỷ lệ hướng dẫn (thường 3:1). Khuấy 1-2 phút. Dùng hết trong pot-life.

B2 - Thi công:

Vải/pad thấm dầu, quét đều theo chiều vân. Lượng vừa đủ ẩm, không đọng vũng.

B3 - Chờ thấm:

15-20 phút. Dầu vào sâu lỗ xốp, sáp nổi bề mặt.

B4 - Lau sạch dầu thừa (QUAN TRỌNG):

Khăn cotton khô lau kỹ 2-3 lượt đến khi khăn sạch. Bề mặt khô ráo. Nếu không lau sạch -> màng keo dính, loang lổ, bám bụi.

B5 - Chờ khô:

Để khô tự nhiên thông thoáng.

| Thời gian | Trạng thái |
| --- | --- |
| Ngay sau lau | Bề mặt khô, sạch, không dính dầu |
| Sau 2-4h | Khô chạm tay |
| Sau 12-24h | Có thể đi lại nhẹ |
| Sau 48-72h | Khô hoàn toàn, sử dụng nhẹ |
| Sau 7-14 ngày | Đóng rắn 100% |

# 6. QUY TRÌNH 2 LẦN LAU (CÁCH NHAU 4 GIỜ)

Dành cho bề mặt yêu cầu độ bền cao: sàn nhà, mặt bàn bếp, quầy bar, gỗ xốp.

LẦN 1: Thực hiện như Mục 5 (1 lần lau).

SAU 4 GIỜ (thời gian giữa 2 lần lau):

Bề mặt đã khô chạm tay. Dùng giấy nhám P320 (hoặc scotchbrite xám) chà NHẸ để tạo độ nhám vi mô cho lớp sau bám tốt hơn. Hút bụi, lau sạch.

LẦN 2 - B1: Pha dầu mới:

Pha A+B mới. Không dùng hỗn hợp cũ quá pot-life.

LẦN 2 - B2: Thi công:

Quét đều, lượng dầu chỉ 50-70% lần 1.

LẦN 2 - B3: Chờ thấm:

15-20 phút.

LẦN 2 - B4: Lau sạch dầu thừa:

Khăn cotton khô lau sạch. Bề mặt khô.

LẦN 2 - B5: Chờ khô:

Để khô tự nhiên.

| Thời gian | Trạng thái |
| --- | --- |
| Ngay sau lần 2 | Bề mặt khô, sạch |
| Sau 4-6h | Khô chạm tay |
| Sau 24-48h | Khô hoàn toàn |
| Sau 7-14 ngày | Đóng rắn 100% |

# 7. KIỂM TRA & NGHIỆM THU

Cảm quan:

Sờ ấm, mịn, tự nhiên. Vân gỗ tôn rõ. Không xù xì.

Đồng đều:

Màu đều toàn bộ. Không loang, đậm nhạt, cháy.

Độ khô:

Khô hoàn toàn. Không dính tay, không vân tay. Không mùi.

Độ bóng:

Bóng nhẹ tự nhiên (sheen). Không bóng loáng như PU.

Kiểm tra nước:

Nhỏ vài giọt - nước đọng hạt tròn, không thấm vào gỗ.

# 8. BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ

Hàng ngày:

Lau bụi khăn khô mềm / hút bụi. Tránh nước nhiều.

Định kỳ:

Lau khăn hơi ẩm + xà phòng trung tính. Lau khô ngay.

6-12 tháng:

Dùng Maintenance Oil/Soap chuyên dụng. Lau mỏng, sạch dầu thừa.

Sửa xước:

Chà nhẹ P240-P320, lau dầu lại, sạch dầu thừa. Không cần xả toàn bộ.

# 9. AN TOÀN LAO ĐỘNG & LƯU Ý

- NGUY CƠ CHÁY NỔ: Giẻ lau dính dầu thực vật có thể TỰ BỐC CHÁY nếu vò nát vứt thùng kín. Dầu oxy hóa sinh nhiệt > 237°C gây cháy.

- XỬ LÝ GIẺ LAU AN TOÀN: (1) Ngâm giẻ vào xô nước + nước rửa chén ngay sau dùng, hoặc (2) Trải phẳng giẻ ngoài trời thoáng cho khô cứng rồi mới vứt. KHÔNG vò nát bỏ thùng rác.

- Trang bị găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ khi thi công.

- Tránh xa nguồn lửa, khu vực hút thuốc khi thi công.

- Bảo quản sản phẩm nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp.